## INTELBRAS
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO INSTALLER (CON IVA) | PRECIO TIENDA (CON IVA) | PRECIO CLIENTE FINAL (CON IVA) | Columna2 | Columna5 | COSTO +IVA | Columna7 | Columna8 | COSTO
CIC 06L | CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO CONVENCIONAL DE 6 LAZOS, 120 DISPOSITIVOS. TEMPORIZACIÓN PARA DISPARO DE LA ALARMA GENERAL, 2 SALIDAS AUXILIARES DE CONTACTO SECO (FALLA Y ALARMA), MONITOREO DE LAZO Y SIRENA, ALIMENTACIÓN 100 - 240 VAC, INCLUYE 2 BATERÍAS 12VDC - 1.2AH. | 368371.1111 | 349952.5556 | 526244.4444 | 18418.5556 | 0.9 | 331534 |  |  | 278600
DFC 421 | DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL | 49583.3333 | 47104.1667 | 70833.3333 | 2479.1667 | 0.9 | 44625 |  |  | 37500
DTC 421 | DTC 421 - DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL UNIVERSAL | 44387 | 42167.65 | 63410 | 2219.35 | 1 | 44387 |  |  | 37300
AMC 421 | ACCIONADOR MANUAL CONVENCIONAL | 40698 | 38663.1 | 58140 | 2034.9 | 1 | 40698 |  |  | 34200
AMC 466 | ACCIONADOR MANUAL CONVENCIONAL PARA EXTERIOR IP66, INCLUYE STOPPER. | 82600 | 78470 | 118000 | 4130 | 0.85 | 70210 |  |  | 59000
SAV 420C | SEÑALIZADOR AUDIO VISUAL CONVENCIONAL | 45577 | 43298.15 | 65110 | 2278.85 | 1 | 45577 |  |  | 38300
CIE1060 | CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 1 LAZO, 60 DISPOSITIVOS. ALIMENTACIÓN 120-240VAC. INCLUYE 2 BATERÍAS 12VDC-2.3AH. CONFIGURACIÓN Y NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE APLICATIVO MÓVIL GRATUITO. CONFIGURACIÓN VÍA WIFI | 569481.1111 | 541007.0556 | 813544.4444 | 28474.0556 | 0.9 | 512533 |  |  | 430700
CIE 1125 | CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 1 LAZO, 125 DISPOSITIVOS. PERMITE LA AGRUPACIÓN DE SENSORES HASTA 250 ZONAS Y CREACIÓN DE HASTA 100 REGLAS DE ACCIONAMIENTO, SOPORTA CONEXIÓN CON HASTA 4 REPETIDORES, ALIMENTACIÓN 100 - 240 VAC, INTERCONEXIÓN CON HASTA 16 PANELES DE LA LÍNEA CIE, INCLUYE 2 BATERÍAS 12VDC - 2.3AH. | 958664 | 910730.8 | 1369520 | 47933.2 | 1 | 958664 |  |  | 805600
CIE 1250 | CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 1 LAZO, 250 DISPOSITIVOS. PERMITE LA AGRUPACIÓN DE SENSORES HASTA 250 ZONAS Y CREACIÓN DE HASTA 100 REGLAS DE ACCIONAMIENTO, SOPORTA CONEXIÓN CON HASTA 4 REPETIDORES, ALIMENTACIÓN 100 - 240 VAC, INTERCONEXIÓN CON HASTA 16 PANELES DE LA LÍNEA CIE, INCLUYE 2 BATERÍAS 12VDC - 2.3AH. | 1687420 | 1603049 | 2410600 | 84371 | 1 | 1687420 |  |  | 1418000
CIE 2500 | CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO DIRECCIONABLE DE 2 LAZOS, CADA LAZO DE 250 DISPOSITIVOS, (500 DISPOSITIVOS EN TOTAL). PERMITE LA AGRUPACIÓN DE SENSORES HASTA 250 ZONAS Y CREACIÓN DE HASTA 100 REGLAS DE ACCIONAMIENTO, SOPORTA CONEXIÓN CON HASTA 4 REPETIDORES, ALIMENTACIÓN 100 - 240 VAC, INTERCONEXIÓN CON HASTA 16 PANELES DE LA LÍNEA CIE, INCLUYE 2 BATERÍAS 12VDC - 2.3AH. | 3136700 | 2979865 | 4481000 | 156835 | 0.85 | 2666195 |  |  | 2240500
DFE 521 | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE | 60557.7778 | 57529.8889 | 86511.1111 | 3027.8889 | 0.9 | 54502 |  |  | 45800
DTE 521 | DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE | 107380 | 102011 | 153400 | 5369 | 0.85 | 91273 |  |  | 76700
AME 521 | ACCIONADOR MANUAL DIRECCIONABLE | 52598 | 49968.1 | 75140 | 2629.9 | 1 | 52598 |  |  | 44200
AME566 | AME 566. PROPULSOR MANUAL DIRECCIONABLE PARA EXTERIOR IP66, INCLUYE STOPPER | 116200 | 110390 | 166000 | 5810 | 0.85 | 98770 |  |  | 83000
SAV 521E | SEÑALIZADOR AUDIOVISUAL DIRECCIONABLE | 112911.6279 | 107266.0465 | 161302.3256 | 5645.5814 | 0.86 | 97104 |  |  | 81600
MDI 521 | MÓDULO DE ENTRADA DIRECCIONABLE (ENTRADA DE CONTACTO SECO) | 86660 | 82327 | 123800 | 4333 | 0.85 | 73661 |  |  | 61900
MDI 521 | MÓDULO DE ENTRADA DIRECCIONABLE (ENTRADA DE CONTACTO SECO) | 81845.5556 | 77753.2778 | 116922.2222 | 4092.2778 | 0.9 | 73661 |  |  | 61900
MIO 521 | MÓDULO DIRECCIONABLE DE ENTRADA Y/O SALIDA | 131740 | 125153 | 188200 | 6587 | 0.85 | 111979 |  |  | 94100
GW 521 | MODULO GATEWAY, PERMITE COMUNICACIÓN MODBUS TCP Y CONTAC ID PARA AUTOMATIZACIÓN, GESTIÓN Y TRANSMISIÓN DE SEÑALES A LA CENTRAL DE MONITOREO. COMPATIBLE CON LAS CENTRALES DIRECCIONABLES: CIE 1125/1250/2500 | 194922 | 185175.9 | 278460 | 9746.1 | 1 | 194922 |  |  | 163800
FNA520 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR, PERMITE LA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS CONVENCIONALES, DIRECCIONABLES Y MÓDULOS DE SALIDA, CON MONITOREO CONTRA CORTOCIRCUITO. | 590002 | 560501.9 | 842860 | 29500.1 | 1 | 590002 |  |  | 495800
DFL 3100 | BARRERA DE HUMO CONVENCIONAL, DISTANCIA DE DETECCIÓN GRADUABLE ENTRE 8M-60MTS. PARA LOGRAR ALCANCE DE HASTA 100 MTS, SE DEBE ADICIONAR EL CONJUNTO DE ESPEJOS REF. 4610026.REQUIERE MÓDULO MIO 521 (ALARMAS) Y MDI 521 (FALLAS). VOLTAJE DE OPERACIÓN 20V-28V. PARA LOGRAR ALCANCE DE HASTA 100 MTS, SE DEBE ADICIONAR EL CONJUNTO DE ESPEJOS REF. 4610026 | 1378860 | 1309917 | 1969800 | 68943 | 0.85 | 1172031 |  |  | 984900
4610026 | CONJUNTO DE 4 ESPEJOS REFLECTORES BEAM PARA USO CON DFL 3100, PARA LOGRAR UN ALCANCE DE HASTA 100MTS | 242060 | 229957 | 345800 | 12103 | 0.85 | 205751 |  |  | 172900
2031550 | LLAVE PARA ACCIONADOR/PROPULSOR DE INCENDIO (CONVENCIONAL Y DIRECCIONABLE) | 560 | 532 | 800 | 28 | 0.85 | 476 |  |  | 400
03NTON-3012V03A | BATERIA NEITON PEQUEÑA SLM12V/2,3 AH | 61880 | 58786 | 88400 | 3094 | 0.85 | 52598 |  |  | 44200
KIT INCENDIO CIC06L | KIT INCENDIO CIC 06L. INCLUYE: DFC 421 X5, AMC 421 X2, SAV 420C X2, MIO 521 X2, LLAVE-EST X5 | 1009680 | 959196 | 1442400 | 50484 | 0.85 | 858228 |  |  | 721200
KIT INCENDIO CIE1060 | KIT BÁSICO INCENDIO CIE 1060. INCL PANEL, DETECTOR DE HUMO, DETECTOR DE TEMPERATURA, SIRENA, ESTACIÓN MANUAL | 1843240 | 1751078 | 2633200 | 92162 | 0.85 | 1566754 |  |  | 1316600
KIT INCENDIO CIE1125 | KIT BÁSICO INCENDIO CIE 1125. INCL PANEL (1), DETECTOR DE HUMO (2), DETECTOR DE TEMPERATURA (1), SIRENA (2), ESTACIÓN MANUAL (2), MODULO DE ENTRADA | 2552760 | 2425122 | 3646800 | 127638 | 0.85 | 2169846 |  |  | 1823400
KIT INCENDIO CIE1250 | KIT INCENDIO CIE 1250. INCLUYE: DFE 521 X5, DTE 521 X5, AME 521 X2, AME 566 X2, SAV 521E X2, MIO 521 X2, LLAVE-EST X5 | 3324300 | 3158085 | 4749000 | 166215 | 0.85 | 2825655 |  |  | 2374500
ELC 6012 EXP | ELECTRIFICADOR PARA CERCA ELÉCTRICA DE 7KM LINEALES, 20.000 VOLTIOS, , SOPORTA OCHO ZONAS; SIETE INALÁMBRICAS Y UNA CABLEADA<0,7 JOULES.AJUSTE SE SENSIBILIDAD | 174720 | 165984 | 249600 | 8736 | 0.85 | 148512 |  |  | 124800
ELC 6012 NET EXP | ELECTRIFICADOR PARA CERCA ELÉCTRICA DE 7KM LINEALES, 20.000 VOLTIOS, SOPORTA WIFI PARA CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE APLICATIVO MÓVIL, SOPORTA OCHO ZONAS; SIETE INALÁMBRICAS Y UNA CABLEADA<0,7 JOULES. | 258720 | 245784 | 369600 | 12936 | 0.85 | 219912 |  |  | 184800
ANM 24 NET | KIT DE ALARMA INALÁMBRICO CON CONEXIÓN VÍA NUBE QUE PERMITE CONFIGURACIÓN E INTERACCIÓN POR APLICACIÓN. POSEE 24 ZONAS, SIENDO 4 CABLEADAS Y 20 INALÁMBRICAS. INCLUYE 1 CENTRAL DE ALARMA ANM24 NET, 1 SIRENA SIR 1000 BLANCA, 2 CONTROL REMOTO XAC 4000 SMART, 2 SENSORES MAGNÉTICOS XAS 4010 SMART, 1 SENSOR DE MOVIMIENTO IVP 1000 PET SMART. (APPS AMT REMOTO MOBILE Y AMT MOBILE V3). COMPATIBLE CON SENSORES INALÁMBRICOS SERIE 4000 | 393400 | 373730 | 562000 | 19670 | 0.85 | 334390 |  |  | 281000
AMT 1000 SMART EXP | PANEL DE ALARMA MONITOREADO DE HASTA 36 ZONAS, MÁXIMO 24 ZONAS INALÁMBRICAS. INCLUYE FUENTE Y RECEPTOR INALÁMBRICO COMPATIBLE CON BATERÍAS 12V/7A (NO INCLUIDA). PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CONTAC ID. | 316120 | 300314 | 451600 | 15806 | 0.85 | 268702 |  |  | 225800
AMT 2018 E SMART | PANEL DE ALARMA MONITOREADO DE HASTA 48 ZONAS, MÁXIMO 24 ZONAS INALÁMBRICAS. INCLUYE FUENTE, RECEPTOR INALÁMBRICO Y TECLADO. COMPATIBLE CON BATERÍAS 12V/7A (NO INCLUIDA). PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CONTAC ID. | 413280 | 392616 | 590400 | 20664 | 0.85 | 351288 |  |  | 295200
AMT-4010 SMART | PANEL DE ALARMA, SOPORTA 64 ZONAS, 8 CABLEADAS. INCLUYE TECLADO, ALIMENTACIÓN A 110VAC, COMPATIBLE CON BATERÍAS 12V/4A O 12V/7A (NO INCLUIDA). PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CONTAC ID. NECESITA RECEPTOR INALÁMBRICO XAR 4000 SMART. | 457660 | 434777 | 653800 | 22883 | 0.85 | 389011 |  |  | 326900
XAR 4000 SMART | RECEPTOR INALÁMBRICO COMPATIBLE CON PANELES AMT 1000, AMT 2018, AMT-4010, CONEXIÓN POR RS485 | 76666.8 | 72833.46 | 109524 | 3833.34 | 0.85 | 65166.78 |  |  | 54762
XEZ 4108 SMART | MÓDULO DE EXPANSIÓN DE ZONAS COMPATIBLE CON LAS CENTRALES DE ALARMA AMT 4010 SMART Y AMT 4010 SMART NET | 184240 | 175028 | 263200 | 9212 | 0.85 | 156604 |  |  | 131600
XEP 4004 SMART | EXPANSOR DE PGM COMPATIBLE CON PANEL AMT 4010 | 85960 | 81662 | 122800 | 4298 | 0.85 | 73066 |  |  | 61400
XAT 4000 LCD | TECLADO CABLEADO LCD COMPATIBLE CON PANELES AMT 1000, AMT 2018, AMT 4010 | 141680 | 134596 | 202400 | 7084 | 0.85 | 120428 |  |  | 101200
XAS SMART | CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO. COMPATIBLE CON ANM 24 NET, AMT 1000, AMT 2018, AMT-4010 | 41300 | 39235 | 59000 | 2065 | 0.85 | 35105 |  |  | 29500
IVP 1000 PET SMART | SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO PASIVO INALÁMBRICO ANTI MASCOTA DE HASTA 20KG, USO INTERIOR. COMPATIBLE CON ANM 24 NET, AMT 1000, AMT 2018, AMT-4010 | 70263.2 | 66750.04 | 100376 | 3513.16 | 0.85 | 59723.72 |  |  | 50188
IVP 5000 SMART LD | SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO PASIVO INALÁMBRICO ANTIMASCOTA DE HASTA 15KG, USO INTERIOR, COMPATIBLE CON ANM 24 NET, AMT 1000, AMT 2018, AMT-4010 | 98140 | 93233 | 140200 | 4907 | 0.85 | 83419 |  |  | 70100
IVP 7000 SMART EX | SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO DE DOBLE PIR CON TECNOLOGÍA SMART, ANTIMASCOTA DE HASTA 30KG, USO INTERIOR O EXTERIOR (IP54) | 257040 | 244188 | 367200 | 12852 | 0.85 | 218484 |  |  | 183600
TX 4020 SMART | TRANSMISOR INALÁMBRICO UNIVERSAL DISEÑADO PARA BRINDAR A LOS SENSORES CON CABLE LA FACILIDAD DE TENER UNA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA. COMPATIBLE CON ANM 24 NET, AMT 1000, AMT 2018, AMT-4010 | 33600 | 31920 | 48000 | 1680 | 0.85 | 28560 |  |  | 24000
XAR 3060 UN | RECEPTOR UNIVERSAL INALÁMBRICO, 2 SALIDAS INDEPENDIENTES DE FORMA C, 2 MODOS DE OPERACIÓN (PULSO O RETENCIÓN), CAPACIDAD PARA 60 DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS. | 78960 | 75012 | 112800 | 3948 | 0.85 | 67116 |  |  | 56400
XAC 4003 SMART | XAC 4003 SMART. LLAVERO INALAMBRICO 3 BOTONES, COMPATIBLE CON CERCOS ELÉCTRICOS, PANELES AMT 1000, AMT 2018, AMT 4010 | 22302 | 21186.9 | 31860 | 1115.1 | 0.85 | 18956.7 |  |  | 15930
XAC 4000 SMART | CONTROL REMOTO 3 BOTONES, COMPATIBLE CON CERCOS ELÉCTRICOS, PANELES AMT 1000, AMT 2018, AMT 4010 | 20653.1111 | 19620.4556 | 29504.4444 | 1032.6556 | 0.9 | 18587.8 |  |  | 15620
XAC 4004 SMART | XAC 4004 SMART. LLAVERO INALAMBRICO 4 BOTONES, COMPATIBLE CON CERCOS ELÉCTRICOS, PANELES AMT 1000, AMT 2018, AMT 4011 | 26740 | 25403 | 38200 | 1337 | 0.85 | 22729 |  |  | 19100
XE 4000 SMART | Módulo de comunicación Ethernet. Compatible con panel AMT-4010. | 158555.6 | 150627.82 | 226508 | 7927.78 | 0.9 | 142700.04 |  |  | 119916
IVP 1000 PET | SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO PASIVO ANTI MASCOTA DE HASTA 20KG, USO INTERIOR. COMPATIBLE CON PANELES CABLEADOS INTELBRAS Y OTRAS MARCAS. | 33597.2 | 31917.34 | 47996 | 1679.86 | 0.85 | 28557.62 |  |  | 23998
IVP 3011 TETO | SENSOR DE MOVIMIENTO PIR DE 360° PARA TECHO. | 89180 | 84721 | 127400 | 4459 | 0.85 | 75803 |  |  | 63700
IVP 5000 LD | SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO PASIVO ANTIMASCOTA DE HASTA 15KG, USO INTERIOR, COMPATIBLE CON PANELES CABLEADOS INTELBRAS Y OTRAS MARCAS | 44380 | 42161 | 63400 | 2219 | 0.85 | 37723 |  |  | 31700
IVP 5000 MW LD | SENSOR DE MOVIMIENTO DOBLE TECNOLOGIA CON MICROONDAS CABLEADO COMPATIBLE CON PANELES CABLEADOS INTELBRAS Y OTRAS MARCAS | 127680 | 121296 | 182400 | 6384 | 0.85 | 108528 |  |  | 91200
IVP 7000 MW MASK LD | SENSOR DE MOVIMIENTO DOBLE TECNOLOGÍA (PIR - MICROONDAS), ANTIMASCOTA DE HASTA 20KG, USO INTERIOR O EXTERIOR | 149380 | 141911 | 213400 | 7469 | 0.85 | 126973 |  |  | 106700
IVP 7000 MW EX | SENSOR DE MOVIMIENTO DOBLE TECNOLOGÍA (PIR - MICROONDAS), ANTI MASCOTA DE HASTA 30KG, USO INTERIOR O EXTERIOR (IP54) | 236600 | 224770 | 338000 | 11830 | 0.85 | 201110 |  |  | 169000
IVP 9000 MW MASK | SENSOR DE MOVIMIENTO MICROONDAS CON ANTI CAMUFLAJE, ANTI-MASKING, ANTI-MANIPULACIÓN, COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA, INMUNIDAD RFI/EMI, ALCANCE 18M, ANTI MASCOTAS DE HASTA 10K, TAMPER Y ACELERÓMETRO. | 285600 | 271320 | 408000 | 14280 | 0.85 | 242760 |  |  | 204000
XAS SOBREPOR | MINI SENSOR MAGNÉTICO CABLEADO, IDEAL PARA TAMPER CON EL PANEL AMT 1000 Y AMT 2018 (PAQUETE DE 5 UNIDADES) | 61040 | 57988 | 87200 | 3052 | 0.85 | 51884 |  |  | 43600
SIR 1000 | SIRENA CABLEADA DE 1 TONO, 105 DB. ALIMENTACIÓN 9 ~ 15 VDC, CONSUMO DE CORRIENTE 0,2 A. | 21700 | 20615 | 31000 | 1085 | 0.85 | 18445 |  |  | 15500
SIR 2000 | SIRENA CABLEADA DE 1 TONO, 115 DB. ALIMENTACIÓN 9 ~ 15 VDC, CONSUMO DE CORRIENTE 1 A. | 36820 | 34979 | 52600 | 1841 | 0.85 | 31297 |  |  | 26300
AMT-8000 LITE | PANEL DE ALARMA INALÁMBRICO DE 64 ZONAS, INCLUYE COMUNICADOR ETHERNET, BATERÍAS, FUENTE DE PODER Y SIRENA. | 433580 | 411901 | 619400 | 21679 | 0.85 | 368543 |  |  | 309700
AMT 8000 PRO | PANEL DE ALARMA, 64 ZONAS INALÁMBRICAS, INCLUYE SIRENA, FUENTE DE PODER Y COMUNICADOR ETHERNET Y WIFI | 443240 | 421078 | 633200 | 22162 | 0.85 | 376754 |  |  | 316600
BATERIA 18650 3.7V | BATERIA RECARGABLE PARA PANELES SERIE 8000 3,7V CON CONECTOR UNIVERSAL | 31360 | 29792 | 44800 | 1568 | 0.85 | 26656 |  |  | 22400
XAT 8000 EXP | TECLADO INALAMBRICO PARA PANEL DE ALARMA AMT-8000, HASTA 16 TECLADOS. MAXIMO 600 METROS LINEA DE VISTA O 1200 METROS LINEA DE VISTA USANDO REPETIDOR. | 270760 | 257222 | 386800 | 13538 | 0.85 | 230146 |  |  | 193400
IVP 8000 PET | SENSOR PASIVO INALÁMBRICO PARA INTERIOR, ANTI MASCOTA DE HASTA 20KG. COMPATIBLE CON PANELES SERIE 8000 | 116340 | 110523 | 166200 | 5817 | 0.85 | 98889 |  |  | 83100
IVP 8000 EX | SENSOR PASIVO INALÁMBRICO PARA EXTERIOR, INCORPORA DOS CANALES PIR Y FUNCIÓN PET HASTA 30KG. COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON FUNCIÓN ANTI SABOTAJE POR INCLINACIÓN. COMPATIBLE CON PANELES SERIE 8000 | 266700 | 253365 | 381000 | 13335 | 0.85 | 226695 |  |  | 190500
REP 8000 | REPETIDOR INALÁMBRICO, MÁXIMO 4 POR PANEL, CONEXIÓN INALÁMBRICA AL PANEL. EXTIENDE LA SEÑAL INALÁMBRICA 600 METROS LÍNEA DE VISTA. COMPATIBLE CON PANELES SERIE 8000 | 259000 | 246050 | 370000 | 12950 | 0.85 | 220150 |  |  | 185000
XAC 8000 EXP | LLAVERO INALAMBRICO. ALCANCE DE HASTA 200M LÍNEA DE VISTA. MÁXIMO 98 CONTROLES POR PANEL. COMPATIBLE CON PANEL AMT 8000 | 64260 | 61047 | 91800 | 3213 | 0.85 | 54621 |  |  | 45900
XAS 8000 | SENSOR MAGNÉTICO INALÁMBRICO. COMPATIBLE CON PANEL AMT 8000 | 79240 | 75278 | 113200 | 3962 | 0.85 | 67354 |  |  | 56600
XSS 8000 | XSS 8000. SIRENA INALAMBRICA PARA PANEL DE ALARMA AMT-8000, USA BATERÍA ER 34615M (INCLUIDA), HASTA 1000 METROS LINEA DE VISTA | 237160 | 225302 | 338800 | 11858 | 0.85 | 201586 |  |  | 169400
BATERIA ER 34615 3,6V | BATERIA NO RECARGABLE PARA SIRENAS INALAMBRICAS XSS 8000 3,6V CON CONECTOR UNIVERSAL | 163100 | 154945 | 233000 | 8155 | 0.85 | 138635 |  |  | 116500
TX 8000 | TRANSMISOR UNIVERSAL, ENTRADA DE CONTACTO SECO NC PARA SENSORES CABLEADOS. COMPATIBLE CON PANELES SERIE 8000 | 84980 | 80731 | 121400 | 4249 | 0.85 | 72233 |  |  | 60700
PGM 8000 | MODULO EXPANSOR DE PGM INALÁMBRICO, EXPANSIÓN DE 1 SALIDA PGM (SALIDA CONTACTO SECO), BATERÍA DE ENERGÍA RF EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA. | 167860 | 159467 | 239800 | 8393 | 0.85 | 142681 |  |  | 119900
XG 3G | MÓDULO COMUNICADOR 3G PARA PANEL AMT 2018 E SMART Y AMT 8000 LITE | 173502 | 164826.9 | 247860 | 8675.1 | 1 | 173502 |  |  | 145800
XG 4G | MÓDULO DE COMUNICACIÓN 4G COMPATIBLE CON AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART, AMT 8000 LITE AMT 8000 PRO . SOPORTA DOBLE SIMCARD DE CUALQUIER OPERADOR. COMPATIBLE CON RECEPTOR DE EVENTOS INTELBRAS Y SOFTWARE DE MONITOREO HOMOLOGADOS. INCLUYE ANTENA. | 199640 | 189658 | 285200 | 9982 | 0.85 | 169694 |  |  | 142600
AMT 1000 SMART | AMT 1000 SMART. CENTRAL DE ALARMA 24 ZONAS INALÁMBRICAS Y 8 ZONAS CABLEADAS EN PLACA | 279897.8 | 265902.91 | 399854 | 13994.89 | 0.85 | 237913.13 |  |  | 199927
KIT-AMT 1000 SMART 4G | KIT ALARMA INALÁMBRICA 24 ZONAS. INCLUYE. AMT1000 SMART X1, XAC 4000 X1, XG 4G X1, IVP 1000 X1, XAS 4010 SMART X1, SIR 2000, BATERIA 12V-7A X1. | 772358.9222 | 733740.9761 | 1103369.8889 | 38617.9461 | 0.9 | 695123.03 |  |  | 584137
KIT-AMT 1000 SMART CON CAJA | KIT ALARMA INALÁMBRICA 24 ZONAS. INCLUYE. AMT 1000 SMART X1, XAC 4003 SMART X1, IVP 1000 PET SMART X1, XAS SMART X1, SIR 1000 X1,CAJA TIPO MALETIN X1. | 446180 | 423871 | 637400 | 22309 | 0.85 | 379253 |  |  | 318700
KIT AMT 1000 SMART | KIT ALARMA INALÁMBRICA 24 ZONAS. INCL. AMT 1000 SMART X1,XAS SMART X1,IVP 1000 PET SMART X1,XAC 4003 SMART X1,SIR 2000 X1, BATERIA 12/7 X1. | 498120 | 473214 | 711600 | 24906 | 0.85 | 423402 |  |  | 355800
KIT AMT 2018 E SMART | KIT ALARMA AMT INALÁMBRICA INCLUYE AMT 2018 E SMART X1, SIR 2000 X1, XAS SMART X1, XAC 4003 SMART X1, IVP 1000 PET SMART X1, BATERIA 12V-7A X1. | 591360 | 561792 | 844800 | 29568 | 0.85 | 502656 |  |  | 422400
KIT-AMT 2018 E SMART 4G | KIT ALARMA AMT INALÁMBRICA INCLUYE AMT 2018 E SMART X1, SIR 2000 X1, XAS SMART X1, XAC 4003 SMART X1, IVP 1000 PET SMART X1, XG 4G X1, BATERIA 12V-7A X1. | 783020 | 743869 | 1118600 | 39151 | 0.85 | 665567 |  |  | 559300
KIT-AMT 2018 E SMART 4G LD | KIT ALARMA AMT INALÁMBRICA INCLUYE AMT 2018 E SMART X1, SIR 2000 X1, XAS SMART X1, XAC 4003 SMART X1, IVP 5000 SMART LD X1, XG 4G X1, BATERIA 12V-7A X1. | 816480 | 775656 | 1166400 | 40824 | 0.85 | 694008 |  |  | 583200
KIT-AMT 8000 LITE 2 | KIT ALARMA INALÁMBRICO 64 ZONAS. INCLUYE: AMT 8000 LITE X1, IVP 8000 PET X1, XAS 8000 X1, XAC 8000 X1, XG 4G X1. | 945000 | 897750 | 1350000 | 47250 | 0.85 | 803250 |  |  | 675000
KIT-OR-INTELBRAS | KIT OPERADOR REMOTO INCLUYE XAR 3060 UN X, XAC 4003 SMART, 2 Modos de Programación, Admite hasta 60 Controles. | 118720 | 112784 | 169600 | 5936 | 0.85 | 100912 |  |  | 84800
IVA 5015 DIGITAL | BARRERA FOTOELÉCTRICA DE 1 HAS, 30M EXTERIOR, 15M INTERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN IP55 | 68180 | 64771 | 97400 | 3409 | 0.85 | 57953 |  |  | 48700
IVA 3070 X | BARRERA FOTOELÉCTRICA DE 2 HACES, 70M EXTERIOR, 190M INTERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN IP54. | 172200 | 163590 | 246000 | 8610 | 0.85 | 146370 |  |  | 123000
IVA 7100 QUAD | BARRERA FOTOELÉCTRICA DE 4 HACES, 100M CON CABLE SINC - 60 METROS SIN CABLE SINC, ARTICULACIÓN HORIZONTAL DE 360°, 2 CANALES DE FRECUENCIA PARA APILAMIENTO, GRADO DE PROTECCIÓN IP65. | 262500 | 249375 | 375000 | 13125 | 0.85 | 223125 |  |  | 187500
IVA 7100 HEXA | BARRERA FOTOELÉCTRICA DE 6 HACES, 100M CON CABLE SINC - 60 METROS SIN CABLE SINC, ARTICULACIÓN HORIZONTAL DE 360°, 2 CANALES DE FRECUENCIA PARA APILAMIENTO, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 | 378420 | 359499 | 540600 | 18921 | 0.85 | 321657 |  |  | 270300
IVA 7100 OCTA | BARRERA FOTOELÉCTRICA DE 8 HACES, 100M CON CABLE SINC - 60 METROS SIN CABLE SINC, ARTICULACIÓN HORIZONTAL DE 360°, 2 CANALES DE FRECUENCIA PARA APILAMIENTO, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 | 459672.093 | 436688.4884 | 656674.4186 | 22983.6047 | 0.86 | 395318 |  |  | 332200
IVA 8040 AT | BARRERA FOTOELÉCTRICA INALAMBRICA DE 2 HACES CON SOPORTE ARTICULADO QUE SE ADAPTA A CUALQUIER INSTALACION, 40M EXT, 60M INT, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, COMPATIBLE AMT-8000/AMT-8000 LITE/AMT-8000 PRO | 745220 | 707959 | 1064600 | 37261 | 0.85 | 633437 |  |  | 532300
IPR 8010 | CITÓFONO RESIDENCIAL, CITÓFONO (EXTERNO) + TELÉFONO (INTERNO), ABRE HASTA 2 CERRADURAS ELÉCTRICAS (12 V) Y RELÉ (NA O NC), INSTALACIÓN CON SÓLO 2 CABLES ENTRE MÓDULO EXTERNO Y MÓDULO INTERNO. SOPORTA UN TOTAL DE 3 TELÉFONOS INTERNOS IPR 8000 IN. | 177100 | 168245 | 253000 | 8855 | 0.85 | 150535 |  |  | 126500
COLLECTIVE 4I | CENTRAL DE CITOFONÍA COLECTIVA, 4 BOTONES PARA COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS MÓDULOS INTERNOS (EXTENSIONES), LECTOR DE PROXIMIDAD RFID (MIFARE) PARA APERTURA DE CERRADURA, INSTALACIÓN DIRECTA A LA RED AC (100 – 240 V AUTOMÁTICO), ALTAVOZ HALF DÚPLEX, LLAMADAS ENTRE EXTENSIONES. COMPATIBLE CON TERMINAL TDMI 300 Y TP 2000 | 450940 | 428393 | 644200 | 22547 | 0.85 | 383299 |  |  | 322100
COLLECTIVE 8I | CENTRAL DE CITOFONÍA COLECTIVA, 8 BOTONES PARA COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS MÓDULOS INTERNOS (EXTENSIONES), LECTOR DE PROXIMIDAD RFID (MIFARE) PARA APERTURA DE CERRADURA, INSTALACIÓN DIRECTA A LA RED AC (100 – 240 V AUTOMÁTICO), ALTAVOZ HALF DÚPLEX, LLAMADAS ENTRE EXTENSIONES. COMPATIBLE CON TERMINAL TDMI 300 Y TP 2000 | 478940 | 454993 | 684200 | 23947 | 0.85 | 407099 |  |  | 342100
COLLECTIVE 12I | CENTRAL DE CITOFONÍA COLECTIVA, 12 BOTONES PARA COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS MÓDULOS INTERNOS (EXTENSIONES), LECTOR DE PROXIMIDAD RFID (MIFARE) PARA APERTURA DE CERRADURA, INSTALACIÓN DIRECTA A LA RED AC (100 – 240 V AUTOMÁTICO), ALTAVOZ HALF DÚPLEX, LLAMADAS ENTRE EXTENSIONES. COMPATIBLE CON TERMINAL TDMI 300 Y TP 2000 | 439180 | 417221 | 627400 | 21959 | 0.85 | 373303 |  |  | 313700
COLLECTIVE 16I | CENTRAL DE CITOFONÍA COLECTIVA, 16 BOTONES PARA COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS MÓDULOS INTERNOS (EXTENSIONES), LECTOR DE PROXIMIDAD RFID (MIFARE) PARA APERTURA DE CERRADURA, INSTALACIÓN DIRECTA A LA RED AC (100 – 240 V AUTOMÁTICO), ALTAVOZ HALF DÚPLEX, LLAMADAS ENTRE EXTENSIONES. COMPATIBLE CON TERMINAL TDMI 300 Y TP 2000 | 613480 | 582806 | 876400 | 30674 | 0.85 | 521458 |  |  | 438200
COLLECTIVE 24I | CENTRAL DE CITOFONÍA COLECTIVA, 24 BOTONES PARA COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS MÓDULOS INTERNOS (EXTENSIONES), LECTOR DE PROXIMIDAD RFID (MIFARE) PARA APERTURA DE CERRADURA, INSTALACIÓN DIRECTA A LA RED AC (100 – 240 V AUTOMÁTICO), ALTAVOZ HALF DÚPLEX, LLAMADAS ENTRE EXTENSIONES. COMPATIBLE CON TERMINAL TDMI 300 Y TP 2000 | 719740 | 683753 | 1028200 | 35987 | 0.85 | 611779 |  |  | 514100
COMUNIC 16 | CENTRAL DE CITOFONÍA. HASTA 16 EXTENSIONES (APTOS), ALIMENTACIÓN A 110VAC,CON CAPACIDAD HASTA 2 TARJETAS BALANCEADAS O DESBALANCEADAS DE 8 EXTENSIONES C/U (NO INCLUIDAS). | 336140 | 319333 | 480200 | 16807 | 0.85 | 285719 |  |  | 240100
8 RM CM 16/48 DESBAL | TARJETA DESBALANCEADA DE 8 EXTENSIONES COMPATIBLE ÚNICAMENTE PARA COMUNIC 16 Y 48. USAR CUANDO LA DISTANCIA ENTRE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y TERMINALES ES MENOR A 250 METROS. | 104580 | 99351 | 149400 | 5229 | 0.85 | 88893 |  |  | 74700
16 RM CP 48/112 BAL | TARJETA BALANCEADA DE 16 EXTENSIONES COMPATIBLE ÚNICAMENTE PARA CP 112., USAR CUANDO LA DISTANCIA ENTRE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y TERMINALES ES MENOR A 2500 METROS. | 387770.6 | 368382.07 | 553958 | 19388.53 | 0.85 | 329605.01 |  |  | 276979
4920442 | TARJETA DE FUENTE CONMUTADA CP 48/CP 112 (CON EMB) | 179620 | 170639 | 256600 | 8981 | 0.85 | 152677 |  |  | 128300
CP 352 | CENTRAL DE CITOFONÍA. HASTA 356 EXTENSIONES (APTOS), ALIMENTACIÓN A 110VAC, CON CAPACIDAD HASTA 11 TARJETAS BALANCEADAS O DESBALANCEADAS DE 32 EXTENSIONES C/U (NO INCLUIDAS). | 1541960 | 1464862 | 2202800 | 77098 | 0.85 | 1310666 |  |  | 1101400
TDMI 300 | TELÉFONO PARA CENTRAL DE CITOFONÍA BLANCO, CON TECLA DE MARCACIÓN RÁPIDA PARA REALIZAR LLAMADAS DIRECTAS AL PORTERO EN LA CASETA DE VIGILANCIA Y BOTÓN DE APERTURA RÁPIDA DE PUERTA.COMPATIBLE CON LAS LÍNEAS COLLECTIVE, COMUNIC Y CP. NO REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA. | 51240 | 48678 | 73200 | 2562 | 0.85 | 43554 |  |  | 36600
TDMI 300 PRETO | TELÉFONO PARA CENTRAL DE CITOFONÍA NEGRO, CON TECLA DE MARCACIÓN RÁPIDA PARA REALIZAR LLAMADAS DIRECTAS AL PORTERO EN LA CASETA DE VIGILANCIA Y BOTÓN DE APERTURA RÁPIDA DE PUERTA.COMPATIBLE CON LAS LÍNEAS COLLECTIVE, COMUNIC Y CP. NO REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA. | 56140 | 53333 | 80200 | 2807 | 0.85 | 47719 |  |  | 40100
KIT-CITOFONIA COLLECTIVE 4 | KIT CITOFONIA CENTRAL TELEFONICA COLLECTIVE 4i + TDMI 300 X 4 +TH 2000 MF X 8 | 658700 | 625765 | 941000 | 32935 | 0.85 | 559895 |  |  | 470500
KIT-CITOFONIA COLLECTIVE 8 | KIT CITOFONIA CENTRAL TELEFONICA COLLECTIVE 8i + TDMI 300 X 8 +TH 2000 MF X 16 | 911400 | 865830 | 1302000 | 45570 | 0.85 | 774690 |  |  | 651000
KIT-CITOFONIA COLLECTIVE 12 | KIT CITOFONIA CENTRAL TELEFONICA COLLECTIVE 12i + TDMI 300 X 12 +TH 2000 MF X 24 | 1099000 | 1044050 | 1570000 | 54950 | 0.85 | 934150 |  |  | 785000
KIT-CITOFONIA COLLECTIVE 16 | KIT CITOFONIA CENTRAL TELEFONICA COLLECTIVE 16i + TDMI 300 X 16 +TH 2000 MF X 32 | 1492120 | 1417514 | 2131600 | 74606 | 0.85 | 1268302 |  |  | 1065800
KIT-CITOFONIA COLLECTIVE 20 | KIT CITOFONIA CENTRAL TELEFONICA COLLECTIVE 20i + TDMI 300 X 20 +TH 2000 MF X 40 | 1185520 | 1126244 | 1693600 | 59276 | 0.85 | 1007692 |  |  | 846800
KIT-CITOFONIA COLLECTIVE 24 | KIT CITOFONIA CENTRAL TELEFONICA COLLECTIVE 24i + TDMI 300 X 24 +TH 2000 MF X 48 | 2045820 | 1943529 | 2922600 | 102291 | 0.85 | 1738947 |  |  | 1461300
XPE1013 FIT ID | FRENTE DE CALLE ANALOGO DE 13 TECLAS, CON LECTOR RFID Y/O CONTRASEÑA, COMPATIBLE CON CENTRALES COMUNIC,CP Y CON MIP1000. | 270200 | 256690 | 386000 | 13510 | 0.85 | 229670 |  |  | 193000
XPE1013 PLUS ID | FRENTE DE CALLE ANALOGO DE 13 TECLAS, COMPATIBLE CON LA LÍNEA COMUNIC, CP, IAD 100, UNNITI 1000. ALIMENTACIÓN EXTERNA 110VAC. CONTROL DE ESCLUSA DE HASTA DOS PUERTAS. | 354760 | 337022 | 506800 | 17738 | 0.85 | 301546 |  |  | 253400
XPE 1013 BIO | FRENTE DE CALLE ANALOGO 13 TECLAS CON BIOMETRIA DIGITAL INTEGRADA, APERTURA MEDIANTE HUELLA, LLAVEROS O TAG, CONTRASEÑA COMPATIBLE CON CENTRALES COMUNIC Y CP. | 698460 | 663537 | 997800 | 34923 | 0.85 | 593691 |  |  | 498900
UNNITI 1000 | CENTRAL TELEFÓNICA HIBRIDA, SIENDO 30 LÍNEAS DIGITALES, 50 LÍNEAS IP,¹ 6 LÍNEAS ANALÓGICAS, 2 LÍNEAS GSM, 32 EXTENSIONES TDM Y 250 EXTENSIONES IP. INCLUYE 30 LÍNEAS IP, 2 NIVELES DISA, 10 TRONCALES IP GRATUITAS. COMPATIBLE CON FRENTE DE CALLE IP XPE 3101 IP Y MONITOR TVIP 3000 WIFI, TERMINALES ANALOGOS | 3705240 | 3519978 | 5293200 | 185262 | 0.85 | 3149454 |  |  | 2646600
4400402 | PLACA 2 TRONCOS ANALÓGICOS UNNITI 1000 | 201460 | 191387 | 287800 | 10073 | 0.85 | 171241 |  |  | 143900
TVIP 3000 WIFI | MONITOR DE VIDEO PORTERO IP WIFI, REGISTRO DE LLAMADAS, SIP 2.0, SOPORTA 8 ZONAS DE ALARMA, PANTALLA TÁCTIL LCD DE 7",MEMORIA INTERNA DE 64GB,ALIMENTACIÓN POE / 12VCD(NO INCLUYE FUENTE) | 829780 | 788291 | 1185400 | 41489 | 0.85 | 705313 |  |  | 592700
XPE 3200 PLUS IP | VIDEO PORTERO CONDOMINIAL FACIAL PARA EXTERIOR CON CAPACIDAD PARA 1000 FACE,CAMARA INTEGRADA PARA INTERFONIA DE VIDEO | 1528800 | 1452360 | 2184000 | 76440 | 0.85 | 1299480 |  |  | 1092000
SS 3541 MF LITE | SS 3541 MF LITE, CONTROLADOR DE ACCESO RECONOCIMIENTO FACIAL , PANTALLA 4,3", LECTOR RFID 13.56 MHz, BIOMETRIA, WIFI | 889700 | 845215 | 1271000 | 44485 | 0.85 | 756245 |  |  | 635500
SS 3542 MF | CONTROLADOR DE ACCESO FACIAL, HUELLA Y TAG MIFARE 13,56MHZ, , PROTECCIÓN IP55, CONEXIÓN AL MIP 1000 IP VÍA RS485. ALIMENTACIÓN 12V FUENTE NO INCLUIDA. | 1091440 | 1036868 | 1559200 | 54572 | 0.85 | 927724 |  |  | 779600
SS 3542 MF W | CONTROLADOR DE ACCESO FACIAL, HUELLA Y TAG MIFARE 13,56MHZ, , PROTECCIÓN IP55, CONEXIÓN AL MIP 1000 IP VÍA RS485. ALIMENTACIÓN 12V FUENTE NO INCLUIDA. | 1092000 | 1037400 | 1560000 | 54600 | 0.85 | 928200 |  |  | 780000
MIP 1000 IP | MODULO INTELIGENTE DE PORTERÍA MIP 1000 IP, MODULO DE USO EN PORTERÍA PERMITE LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO ANÁLOGOS E IP AL SOFTWARE SCA 1000. HASTA 24 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ACCESO. | 565180 | 536921 | 807400 | 28259 | 0.85 | 480403 |  |  | 403700
REMOTE | INTERFAZ DE COMUNICACIÓN REMOTA IP, PERMITE INTEGRAR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MÁS TELEFONÍA ANÁLOGA, TRASMITE EVENTOS Y LLAMADAS A CENTRAL DE GESTIÓN A TRAVÉS DE PROTOCOLO IP. | 795620 | 755839 | 1136600 | 39781 | 0.85 | 676277 |  |  | 568300
XRE 1000 PLUS | RECEPTOR DE CONTROL XRE 1000 PLUS, OPERADOR REMOTO CON DOS RELEVOS 10A. CONEXIÓN POR RS485 A MIP 1000 IP COMPATIBLE CON CONTROLES XTR 1000. | 239680 | 227696 | 342400 | 11984 | 0.85 | 203728 |  |  | 171200
XTR 1000 | XTR 1000. LLAVERO INALAMBRICO ANTICLONADO 900MHZ, 3 FUNCIONES PERSONALIZABLES, COMPATIBLE CON XRE 1000 PLUS | 23800 | 22610 | 34000 | 1190 | 0.85 | 20230 |  |  | 17000
XTR 1004 | XTR 1004. LLAVERO INALAMBRICO CUATRO BOTONES, BLANCO/NEGRO | 29820 | 28329 | 42600 | 1491 | 0.85 | 25347 |  |  | 21300
LE 1110 MF | LECTOR DE TARJETA DE PROXIMIDAD RFID 13.56 MHz | 129360 | 122892 | 184800 | 6468 | 0.85 | 109956 |  |  | 92400
TH 3010 | ETIQUETA DE ACTIVACIÓN RFID DE 900 MHZ. IDENTIFICA VEHÍCULOS A UNA DISTANCIA DE HASTA 6 M Y CONTROLA EL ACCESO. | 2520 | 2394 | 3600 | 126 | 0.85 | 2142 |  |  | 1800
TH 1000 MF | TAG RFID DE PROXIMIDAD RFID 13,56 MHZ. | 2380 | 2261 | 3400 | 119 | 0.85 | 2023 |  |  | 1700
TH 2000 MF | TARJETA DE PROXIMIDAD RFID 13,56 MHZ. | 3780 | 3591 | 5400 | 189 | 0.85 | 3213 |  |  | 2700
TARJETA DE INTERTRAVAMENTO (5.0) | TARJETA DE INTERTRAVAMENTO (5.0). PLACA DE BLOQUEO, SE REQUIERE UNA POR PUERTA | 337120 | 320264 | 481600 | 16856 | 0.85 | 286552 |  |  | 240800
XID 1000 | LLAVERO RFID MIFARE. FRECUENCIA 13.56 MHZ, FUNCIÓN ANTI CLONACIÓN. | 5740 | 5453 | 8200 | 287 | 0.85 | 4879 |  |  | 4100
ITC 5100 | CONVIERTE TU TELÉFONO ANÁLOGO EN CELULAR, COMPATIBLE CON CUALQUIER OPERADOR MÓVIL. COMPATIBLE CON XPE 1013 PLUS ID PARA MARCAR A APARTAMENTOS. REQUIERE SIMCARD, INCLUYE FUENTE Y ANTENA. | 520940 | 494893 | 744200 | 26047 | 0.85 | 442799 |  |  | 372100
PP 200 | AUTOMATIZADOR DE PUERTAS PIVOTANTES PARA PUERTAS HASTA 140 KG Y 180 CM ANCHO | 1698340 | 1613423 | 2426200 | 84917 | 0.85 | 1443589 |  |  | 1213100
XFE 1000 | MODULO ACCIONAMIENTO,COMPATIBLE XPE 1001 BIO, XPE 1013 BIO y XPE 3200 PLUS CON FUNCION DE ENCLAVAMIENTO XFE 1000 | 97720 | 92834 | 139600 | 4886 | 0.85 | 83062 |  |  | 69800
FX 1500 NEGRA | FX 1500 NEGRA. CERRADURA ELÉCTRICA | 135800 | 129010 | 194000 | 6790 | 0.85 | 115430 |  |  | 97000
FX 2000 UN | FX 2000 UN CERRADURA ELÉCTRICA DE CILINDRO FIJO NEGRO | 200200 | 190190 | 286000 | 10010 | 0.85 | 170170 |  |  | 143000
VBOX 1100 | CAJA DE PASO 10X10X5 CM. MONTAJE PARED O TECHO | 8120 | 7714 | 11600 | 406 | 0.85 | 6902 |  |  | 5800
VBOX 1100 E | VBOX 1100 E. VBOX 1100 E, CAJA DE PASO PARA EXTERIORES 12X12X6 CM,IP 66, MONTAJE PARED O TECHO | 13020 | 12369 | 18600 | 651 | 0.85 | 11067 |  |  | 9300